## Slide 1: Путь от RAID до распределенного хранилища с хот-свопом и кэшами
Чеботарев Сергей, Ingram Micro Cloud, Новосибирск

## Slide 2: Продукт Odin Automation
OA

## Slide 3: Инсталляция Odin Automation
Billing Application
Linux Container
DNS server
Linux Container
Apache Server
Linux Container
Domain Controller
Windows VM
Exchange MBX
Windows VM
Exchange CAS
Windows VM
...
OA MN
Linux Container

## Slide 4: Наша серверная
HW Server 96 Gb
OA Installation
OA Installation
HW Server 48 Gb
OA Installation
OA Installation
HW Server 124 Gb
...
...
OA Installation
OA Installation
OA Installation
OA Installation
OA Installation
OA Installation
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
Парк серверов с Virtuozzo, на каждом размещаются различные по комплектации инсталляции для:
  тестирования
  разработки
  демонстраций
  исследований
На дисках сконфигурированы RAID-массивы

## Slide 5: Как устроен RAID
RAID 0 - чередование

## Slide 6: Как устроен RAID
RAID 1 - зеркало

## Slide 7: Как устроен RAID
RAID 5 - чередование с контрольными суммами

## Slide 8: Как устроен RAID
RAID 10 - комбинация RAID0 и RAID1

## Slide 9: Разметка дисков на HW server
RAID 1 – для системы – надёжно, не надо переустанавливать систему
RAID 0 – для образов виртуальных машин и контейнеров:
  производительность быстрее в N раз (N=количество дисков)
  партиция разрушится в случае выхода из строя любого диска

## Slide 10
Что-то с сервером

## Slide 12
А у вас RAID НОЛЬ?

## Slide 13: Может другие RAID?

## Slide 14
Notes: Думаю, тем, кто занимается поддержкой RAID-систем подобная картина знакома. И знакомы все сопутствующие риски.

## Slide 15: Что может случиться плохого во время пересборки RAID-массива?

## Slide 16: Что может случиться плохого во время пересборки RAID-массива?
Да вообще всё*
* Вы несёте ответственность даже если не виноваты

## Slide 17: Что может случиться плохого во время пересборки RAID-массива?
Single bit error*
* Вы потеряете работу, но это не точно

## Slide 18: Что может случиться плохого во время пересборки RAID-массива?
Перегрелся
контроллер

## Slide 19: Что может случиться плохого во время пересборки RAID-массива?
Глюк в
прошивке

## Slide 20: RAID
Высокие риски

## Slide 21: RAID
Высокие риски
Катастрофичные последствия

## Slide 22: RAID
Высокие риски
Катастрофичные последствия
Длительное восстановление

## Slide 23: Распределенные СХД
Hot swap

## Slide 24: Распределенные СХД
Hot swap
Сравнимая производительность

## Slide 25: Распределенные СХД
Hot swap
Сравнимая производительность
Нет ограничения по размеру

## Slide 26: Распределенные СХД
Hot swap
Сравнимая производительность
Нет ограничения по размеру
Защита от падения не только дисков но и
  серверов
  стоек
  датацентров

## Slide 27: Распределенные СХД
Можно использовать диски разных размеров, производителей и характеристик

## Slide 28: Virtuozzo Storage

## Slide 29: Virtuozzo Storage

## Slide 30: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных

## Slide 31: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных
  чанк-серверы

## Slide 32: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных
  чанк-серверы
  клиенты

## Slide 33: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных
  чанк-серверы
  клиенты
Важные параметры

## Slide 34: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных
  чанк-серверы
  клиенты
Важные параметры:
  Normal Replicas: 3
  Minimum Replicas: 2

## Slide 35: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных
  чанк-серверы
  клиенты
Важные параметры:
  Normal Replicas: 3
  Minimum Replicas: 2
  Failure domain:
    room, row, rack, host, disk

## Slide 36: Virtuozzo Storage
Роли серверов
  серверы метаданных
  чанк-серверы
  клиенты
Важные параметры:
  Normal Replicas: 3
  Minimum Replicas: 2
  Failure domain:
    room, row, rack, host, disk
  Storage tiers

## Slide 37: Virtuozzo Storage
Топология сети:
  Back-Net
  Front-Net

## Slide 38: Virtuozzo Storage
Топология сети:
  Back-Net
  Front-Net
Network bonding
(round-robin)

## Slide 39: Другие решения

## Slide 40: Аппаратная СХД
СХД "JBOD Huawei OceanStor S2300» Диски 2*24=48 Tb Стоимость = 233 т.р. за 16 Тб полезного пространства 80 Тб = 6 СХД with RAID | Virtuozzo Storage license: 80000 Gb : 800 units by 100 Gb: 4$ * 800 = 3200$
1165 т.р | 208 т.р.

## Slide 41: Сравнение с Ceph

## Slide 42: Варианты использования
Virtuozzo | Ceph
Virtuozzo Storage 6 – только монтируемая FS (не POSIX-совместима) | Object storage (S3) iSCSI target POSIX-совместимая FS
В 7 версии: iSCSI target S3 | 

## Slide 43: Конфигурация размещения данных
Virtuozzo | Ceph
Auto-placement using: storage tiers failure domains | Manually: define placement groups define master/slave disks

## Slide 44: Горячее/холодное хранение
Virtuozzo | Ceph
Для VM/контейнер определяются вручную: параметры репликации класс хранения | Автоматическое определение часто/редко используемых данных в схеме кеширования cache-tiring

## Slide 45: Кеширование данных
Virtuozzo | Ceph
Вынос журналов на SSD | Primary-Affinity Вынос журналов на SSD Cache-tiring

## Slide 46: Аварии

## Slide 47: Отказ диска
RAID | 
Пересборка RAID-массива – боль. | 

## Slide 48: Отказ диска
RAID | СХД
Пересборка RAID-массива – боль. | Непрерывное обслуживание при репликации

## Slide 49: Отказ диска
RAID | СХД
Пересборка RAID-массива – боль. | Непрерывное обслуживание при репликации Производительность не затронута

## Slide 50: Отказ диска
RAID | СХД
Пересборка RAID-массива – боль. | Непрерывное обслуживание при репликации Производительность не затронута Труп лежит неделю – незаметно

## Slide 51: Отказ сервера
RAID | 
В день демо перед клиентом = катастрофа | 

## Slide 52: Отказ сервера
RAID | СХД
В день демо перед клиентом = катастрофа | Контейнеры и VM будут готовы через 10 минут

## Slide 53: Другие преимущества от использования СХД

## Slide 54
Прозрачное обслуживание HW серверов:

## Slide 55
Прозрачное обслуживание HW серверов:

## Slide 56
Прозрачное обслуживание HW серверов:
  Переносим содержимое на другие серверы

## Slide 57
Прозрачное обслуживание HW серверов:
  Переносим содержимое на другие серверы
  Отключаем chunk servers

## Slide 58
Прозрачное обслуживание HW серверов:
  Переносим содержимое на другие серверы
  Отключаем chunk servers
Прозрачные перезагрузки

## Slide 59: Разношерстное оборудование

## Slide 60: Разношерстное оборудование
Старые серверы для чанк-серверов.

## Slide 61: Разношерстное оборудование
Старые серверы для чанк-серверов.
Высокопроизводительный сервер только как клиент

## Slide 62: Разношерстное оборудование
Старые серверы для чанк-серверов.
Высокопроизводительный сервер только как клиент
Сервер метаданных в контейнере

## Slide 63: Если кратко
Аппаратная СХД | Virtuozzo Storage | Ceph
Дорого | Дешевле | Бесплатно
Высокие требования к дискам | Разношерстное оборудование | Разношерстное оборудование
- | Автоматическое распределение реплик | Размещение реплик вручную
Длительное время восстановления | Фоновое прозрачное восстановление | Фоновое прозрачное восстановление
- | Обслуживание без прерывания работы контейнеров | -
Нет кеширования | Кеширование через журналы | Автоматическое холодное-горячее хранение

## Slide 64: Особенности эксплуатации СХД

## Slide 65: VM templates

## Slide 66: VM templates
Ограниченная поддержка VM templates

## Slide 67: VM templates
Ограниченная поддержка VM templates
Linked VM

## Slide 68: Свободное место
Требуется, чтобы
  пережить отказ оборудования
  проводить прозрачное обслуживание серверов

## Slide 69: SSD диски
SSD серверного уровня

## Slide 70: SSD диски
SSD серверного уровня
Обычные SSD:

## Slide 71: SSD диски
SSD серверного уровня
Обычные SSD:
  отказ контроллера

## Slide 72: SSD диски
SSD серверного уровня
Обычные SSD:
  отказ контроллера
  диск схлопнулся по размеру: 60 Гб -> 8 Мб

## Slide 73: SSD диски
SSD серверного уровня
Обычные SSD:
  отказ контроллера
  диск схлопнулся по размеру: 60 Гб -> 8 Мб
  зависание диска

## Slide 74: SSD диски
SSD серверного уровня
Обычные SSD:
  отказ контроллера
  диск схлопнулся по размеру: 60 Гб -> 8 Мб
  зависание диска
Потеря SSD с журналами -> нужна ре-инициализация всех дисков

## Slide 75: Баги
Нестабильная работа одного дискового контроллера –> пострадал весь кластер

## Slide 76: Баги
Нестабильная работа одного дискового контроллера –> пострадал весь кластер
Полный перезапуск кластера в первый раз не удался

## Slide 77: Человеческий фактор

## Slide 78: Человеческий фактор
pstorage -c cluster1 --force rm-cs 1234

## Slide 79
Redundancy говоришь?

## Slide 80: Summary
6 лет uptime
~30 серверов
~150 дисков
minimum replicas: 2
normal replicas: 3
cluster1: 17 Tb allocatable, 52 Tb disks
cluster2: 12 Tb allocatable, 36 Tb disks
cluster3: 50 Tb allocatable, 152 Tb disks
Virtuozzo 6 used
Total: 80 Tb allocatable, 240 Tb disk space

## Slide 81
Бессонные ночи восстановления

## Slide 82
Бессонные ночи восстановления
Субботние «окна обслуживания»

## Slide 83
Бессонные ночи восстановления
Субботние «окна обслуживания»
Решать новые и интересные проблемы

## Slide 84
Бессонные ночи восстановления
Субботние «окна обслуживания»
Решать новые и интересные проблемы
Получить опыт администрирования кластеров

## Slide 85
Бессонные ночи восстановления
Субботние «окна обслуживания»
Решать новые и интересные проблемы
Получить опыт администрирования кластеров

## Slide 86: -? -!
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chebotarev-sergei-nsk/
Telegram: @schebotarev